## 2026
Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к центрам питания напряжением 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "ЦЭК" за март 2026 года
№ п/п | Наименование подстанций | Наличие объема свободной мощности по центрам питания кВт
1 | 2 | 3
1 | ТП-35 | -
2 | ТП-232 | 787.5
3 | ТП-231 | 1767.7
4 | РТП-230 | 2959.6
5 | ТП-812 | -
6 | ТП-813 | -
7 | РТП-329 | 6600.9
8 | РТП-27 | 1043.3
9 | ТП-276 | 1018.4
10 | ТП-277 | 149.6
11 | РТП-32 | 1784.5
12 | ТП-275 | 1004
14 | ТП-96 | -
15 | РТП-220 | 2108.3
16 | ТП-221 | 800.7
17 | ТП-222 | 1813.8
18 | ТП-223 | 1801.3
19 | ТП-224 | 2117
20 | ТП-614 | 2288.9
21 | ТП-634 | 2199.8
22 | ТП-317 | 250
23 | ТП-309 | 1178.4
24 | ТП-315 | 500
25 | ТП-316 | 320
26 | ТП-306 | 915.6
27 | ТП-312 | 1021.5
28 | ТП-308 | 888.8
29 | РТП-310 | 1888.5
30 | ТП-314 | 221
31 | ТП-313 | 500
32 | РТП-311 | 1978.8
33 | ТП-301 | 2246.5
34 | ТП-302 | 2278.3
35 | ТП-303 | 2260.8
36 | ТП-304 | 2000
37 | ТП-305 | 439
38 | ТП-307 | 1450.7
39 | РТП-17 | 613.8
40 | ТП-319 | 1149.1
41 | ТП-318 | -
42 | ТП-719 | 1861.1
43 | ТП-330 | -
44 | КТП-501 | 152.5
45 | КТП-502 | 151.3
46 | ТП-9.1 | 1880.4
47 | ТП-9.2 | 1887.9
48 | РТП-112 | 1024
49 | ТП-2471 | 1068.8
50 | ТП-2472 | 1073.8
51 | ТП-2473 | 1738.4
52 | ТП-2474 | 1930.9
53 | ТП-2477 | 1881
54 | ТП-2476 | 1871.1
55 | ТП-2475 | 1823.1
56 | ТП-1946 | 1115.5
57 | ТП-1947 | 1152.3
58 | ТП-1948 | 1863.6
59 | ТП-1949 | 1711.6
60 | ТП-1950 | 1780.6
61 | ТП-1951 | 1719.7
62 | РТП-15 | 1224.5
63 | КТП-2188 | 1859.9
64 | КТП-2189 | 1865.5
65 | ТП-3825 | -
66 | ТП-2757 | -
67 | РТП-77 | 1638.2
68 | ТП-875 | 847.1
69 | ТП-1535 | 1398.4
70 | ТП-1604 | 963.5
71 | ТП-890 | 627.5
72 | ТП-877 | 1032.1
73 | ТП-876 | 691.6
74 | ТП-1605 | 1153.5
75 | КТП-705 | -
76 | КТП-706 | 237.5
77 | КТП-708 | 225.1
78 | КТП-781 | 50.5
79 | КТП-1071 | 18.8
80 | КТП-1083 | 88.2
81 | КТП-1824 | 57.4
82 | ТП-11 | 1202.7
83 | ТП-1 | 368.8
84 | ТП-2 | 1023.5
85 | ТП-3 | 1007.9
86 | ТП-4 | 1159.1
87 | ТП-8 | 1749.6
88 | ТП-10 | 760.8
89 | ТП-12 | 741.5
90 | ТП-13 | 517.9
91 | ТП-17 | 1832.5
92 | ТП-18 | 997.2
93 | ТП-21 | 697.9
94 | ТП-25 | 606.3
95 | ТП-26 | 1027.7
96 | ТП-27 | 382.6
97 | ТП-28 | 261.5
98 | ТП-37 | 1650
99 | ТП-41 | 548.8
100 | ТП-5 | 852.4
101 | ТП-6 | 974.5
102 | ТП-7 | 1080.7
103 | ТП-9 | 485.9
104 | ТП-14 | 658
105 | ТП-15 | 942.1
106 | ТП-16 | 694.7
107 | ТП-19 | 1443.8
108 | ТП-20 | 1712.9
109 | ТП-23 | 735.3
110 | ТП-24 | 1785.1
111 | ТП-29 | 2381.6
112 | ТП-32 | 565.2
113 | ТП-6449 | 1135.4
114 | ТП-6450 | 310.3
115 | ТП-6451 | 372.6