Приложение № 6

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 10.09.2024 № 1229)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

об объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих территориальной сетевой организации

на праве собственности или ином законном основании и используемых для осуществления деятельности

по оказанию услуг по передаче электрической энергии

| Наименование (тип) имущества (диспетчерское наименование объекта) | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристи-ки объекта (напря- жение /мощность) | Параметры объекта (пло- щадь, кв.м/про- тяженность, м) |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-1 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 10кВ | 103,2м2 |
| РП-2 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 10кВ | 714,1м2 |
| РП-3 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 10кВ | встроена, н/д |
| ТП-13 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 800/10/0,4 | 85м2 |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-1, ф.14 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | АСБ-10 3*240 | 1,05км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-1, ф.40 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | АСБ-10 3*185 | 1,12км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-2, ф.24 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 2ААШв-10 3*240 | 0,22км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-2, ф.47 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | 2ААШв-10 3*240 | 0,22км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-3, ф.19 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | АСБ-10 3*240 | 0,222км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до РП-3, ф.46 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | АСБ-10 3*240 | 0,222км |
| КЛ 10 кВ от ПС № 575 до ТП-13, ф.27 | Московская обл., г. Наро-Фоминск, РП Селятино | АСБлу-10 3*240 | 0,755км |
| ТП-35 | Московская обл., г. Дзержинский | 1260/10/0,4 | 30м2 |
| ТП-232 (ТП-ГСК) | Московская обл., г. Дзержинский | 2000/10/0,4 | 101,5м2 |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПАО "Россети МР" ф.210 до РТП-232 секц.1 | Московская обл., г. Дзержинский | АСБл-10 3*240 | 0,253км |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПАО "Россети МР" ф.408 до РТП-232 секц.2 | Московская обл., г. Дзержинский | АСБл-10 3*240 | 0,253км |
| РТП-230 (РТП) | Московская обл., г. Дзержинский | 3200/10/0,4 | 147,6м2 |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПАО "Россети МР" ф.308 до РТП-230 яч.7 | Московская обл., г. Дзержинский | АСБл-10 3*240 | 2,175км |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПАО "Россети МР" ф.408 до РТП-230 яч.8 | Московская обл., г. Дзержинский | АСБл-10 3*240 | 2,175км |
| КЛ-6кВ от АСП-105 (ПАО Россети) до БКПТ-725 Секция 1 | Московская обл., г.о. Дзержинский г.Дзержинский | АПвПуг-6-3х(1х240/50) | 0,202км |
| КЛ-6кВ от АСП-106 (ПАО Россети) до БКПТ-725 Секция 2 | Московская обл., г.о. Дзержинский г.Дзержинский | АПвПуг-6-3х(1х240/50) | 0,202км |
| РТП-32 | Московская обл., г.о. Котельники | 2000/10/0,4 | 45м2 |
| КЛ-10кВ от ПС-776 "Юбилейная" ПАО "Россети МР" 1 скц. Ф.108 до РТП-32 ф.1 | Московская обл., г.о. Котельники | АПвПуг-10 3*(1*400) | 3,781км |
| КЛ-10кВ от ПС-776 "Юбилейная" ПАО "Россети МР" 2 скц. Ф.213 до РТП-32 ф.10 | Московская обл., г.о. Котельники | АПвПуг-10 3*(1*400) | 3,781км |
| КЛ-10кВ от РТП-19 ПАО "Россети МР" 1 секц. ф.2 до ТП-183 1 секц.ф.2 | Московская обл., г.о.Люберцы | АСБ-10 3*120 | 1,025км |
| КЛ-10кВ от РТП-19 ПАО "Россети МР" 2 секц. ф.21 до ТП-183 2 секц.ф.7 | Московская обл., г.о.Люберцы | АСБ-10 3*120 | 1,025км |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПОА "Россети МР" 4 секц. Ф.404 до РТП-220 1 секц. Ф.7 | Московская обл.,г.о.Котельники, г.Котельники | 2АСБ-10 3*240 | 4,65км |
| КЛ-10кВ от ПС-776 Юбилейная ПОА "Россети МР" 3 секц. Ф.303 до РТП-220 2 секц. Ф.8 | Московская обл.,г.о.Котельники, г.Котельники | 2АСБ-10 3*240 | 4,65км |
| РТП-310 | Московская обл., Люберецкий р-он, гп.Красково | 2000/10/0,4 | 135м2 |
| КЛ-10кВ ПС-434 Малаховка ПАО «Россети МР» секц.2 ф.126 до РТП-310 ф.7 | Московская обл., Люберецкий р-он, гп.Красково | 2АСБ-10 3*240 | 10,4км |
| КЛ-10кВ ПС-434 Малаховка ПАО «Россети МР» секц.2 ф.126 до РТП-310 ф.7 | Московская обл., Люберецкий р-он, гп.Красково | 2АСБ-10 3*240 | 10,4км |
| ТП-307 (ТП-Держава) | Московская обл., Люберецкий р-он, гп.Красково | 2000/10/0,4 | 42,9м2 |
| ТП-719 | Московская обл., г.о. Мытищи | 2000/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от ТП-701 ООО ф.9 до ТП-719 ф.3 | Московская обл., г.о. Мытищи | АППУГ-10 3х1х240/50 | 0,93 |
| КЛ-10кВ от ТП-701 ф.10 до ТП-719 ф.4 | Московская обл., г.о. Мытищи | АППУГ-10 3х1х240/50 | 0,93 |
| ТП-4447 | Московская обл., г.о. Волоколамский, с.Язвище | 2000/10/0,4 | 43м2 |
| КЛ-10кВ от РП-15 ПАО "Россети МР" 1 секц. До ТП-9.1 (КТП-4447) 1 секц. | Московская обл., г.о. Волоколамский, с.Язвище | 2АСБл-10 3*240 | 0,947км |
| КЛ-10кВ от РП-15 ПАО "Россети МР" 2 секц. До ТП-9.1 (КТП-4447) 2 секц. | Московская обл., г.о. Волоколамский, с.Язвище | 2АСБл-10 3*240 | 0,947км |
| РТП-112 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское, д.Новинки | 1260/10/0,4 | 69,6м2 |
| КЛ-10кВ от ввода №1 РП-104 яч. №13 ПАО «Россети МР» до РТП-112 яч. №9 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское, д.Новинки | АСБл-10 3*240 | 1,45км |
| КЛ-10кВ от ввода №2 РП-104 яч. №16 ПАО «Россети МР» до РТП-112 яч. №6 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское, д.Новинки | АСБл-10 3*240 | 1,45км |
| ТП-1951 | Московская обл., Истринский р-он, д.Новинки | 2000/6/0,4 |  |
| КРН-1 яч№7 РП-81 | Московская обл., Истринский р-он, д.Новинки | 6кВ |  |
| КРН-2 яч№8 РП-81 | Московская обл., Истринский р-он, д.Новинки | 6кВ |  |
| КЛ-6кВ от РП-81 ПАО «Россети МР» КРН-1 яч.7 до ТП-1951 секц.1 | Московская обл., Истринский р-он, д.Новинки | АСБл-10 3*240 | 3,5км |
| КЛ-6кВ от РП-81 ПАО «Россети МР» КРН-1 яч.8 до ТП-1951 секц.2 | Московская обл., Истринский р-он, д.Новинки | АСБл-10 3*240 | 3,5км |
| РТП-15 | Московская обл., Истринский р-он, с.Онуфриево | 1260/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от КРН-219 ПАО "Россети МР" до РТП-15 | Московская обл., Истринский р-он, с.Онуфриево | АСБ-10 3*240 | 0,42км |
| КЛ-10кВ от КРН-251 ПАО "Россети МР" до РТП-15 | Московская обл., Истринский р-он, с.Онуфриево | АСБ-10 3*240 | 0,42км |
| РП-13 | Московская обл., Истринский р-он, с.Онуфриево | 10кВ |  |
| КЛ-10кВ от КРН-218 ПАО "Россети МР" до РТП-13 | Московская обл., Истринский р-он, с.Онуфриево | АСБ-10 3*240 | 0,084км |
| ТП-2757 | Московская обл., г.о.Истра, с.Павловская Слобода | 3200/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от Соединительная кабельная муфта КЛ-10кВ яч. 2 секции РУ-10 РП-10 кВ №123 П направлением ф. 314 ПС №836 до ТП-2757 (ТП-1) Секция 1 | Московская обл., г.о.Истра, с.Павловская Слобода | АПвПуГ-10 3(1х240/50) | 0,38км |
| КЛ-10кВ от Соединительная кабельная муфта КЛ-10кВ яч. 13 секции РУ-10 РП-10 кВ №123 П направлением ф. 314 ПС №836 до ТП-2757 (ТП-1) Секция 2 | Московская обл., г.о.Истра, с.Павловская Слобода | АПвПуГ-10 3(1х240/50) | 0,38км |
| РТП-77 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское | 2000/6/0,4 | 141,2м2 |
| КЛ-10кВ от ПС-836 Слобода ПАО "Россети МР" ф.61 до РТП-77 ф.3 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское | 2АСБ-10 3*240 | 0,8км |
| КЛ-10кВ от ПС-836 Слобода ПАО "Россети МР" ф.76 до РТП-77 ф.4 | Московская обл., Истринский р-он, сп.Павлово-Слободское | 2АСБ-10 3*240 | 0,8км |
| КЛ-10кВ от ПС-35кВ Алексеевка до КТПН | Московская обл., Истринский р-он, НП Ядроминское | АСБ-10 3*240 | 7км |
| КТП-706 | Московская обл., Клинский р-он, 103 км Ленинградского шоссе | 250/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от ТП-264 ПАО "Россети МР" до КТП-706 | Московская обл., Клинский р-он, 103 км Ленинградского шоссе | АСБ-10 3*120 | 1,644км |
| ВЛ-10кВ от ТП-264 ПАО "Россети МР" до КТП-706 | Московская обл., Клинский р-он, 103 км Ленинградского шоссе | 3СИП-3 1*70 | 1,305км |
| КТП-781 | Московская обл., Клинский р-он, г.Высоковск | 63/6/0,4 |  |
| ВЛ-6кВ от ж/б опоры №20 РП-52 Высоковск ПАО "Россети МР" до КТП-781 | Московская обл., Клинский р-он, г.Высоковск | СИП-10 3*50 | 4,062км |
| КЛ-6кВ от РП-52 Высоковск ПАО "Россети МР" до КТП-781 | Московская обл., Клинский р-он, г.Высоковск | АСБл-10 3*50 | 0,59км |
| КТП-1083 | Московская обл., г.о. Красногорск, Пятницкое шоссе 9км | 100/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от ЦРП-14 ПАО "Россети МР" до КТП-1083 | Московская обл., г.о. Красногорск, Пятницкое шоссе 9км | АСБлУ-10 3*120 | 0,85км |
| ТП-1824 | Московская обл., г.Солнечногорск | 63/10/0,4 |  |
| КЛ-10кВ от КРН-48 ПАО "Россети МР" до КТП-1824 | Московская обл., г.Солнечногорск | АСБ-10 3*50 | 0,51км |
| РП-900 | Московская обл., Красногорский р-н, д.Бузланово | 20кВ |  |
| КЛ-20кВ от ПС-860 Ильинская ПАО "Россети МР" 1 секц. До РП-900 1 секц. | Московская обл., Красногорский р-н, д.Бузланово | АПвПуг-20 2х(3×(1х500/70) | 1,275 |
| КЛ-20кВ от ПС-860 Ильинская ПАО "Россети МР" 2 секц. До РП-900 2 секц. | Московская обл., Красногорский р-н, д.Бузланово | АПвПуг-20 2х(3×(1х500/70) | 1,275 |
| ТП-6449 (ТП-1) | Московская обл., Одинцовский г.о., д.Иваньево | 1260/6/0,4 | 25м2 |
| КЛ-6кВ от ТП-6406 ПАО «Россети МР» секц.2 до ТП-6449 секц.1 | Московская обл., Одинцовский г.о., д.Иваньево | АСБ-10 3*120 | 0,055км |
| КЛ-6кВ от ТП-6406 ПАО «Россети МР» секц.1 до ТП-6449 секц.2 | Московская обл., Одинцовский г.о., д.Иваньево | АСБ-10 3*120 | 0,055км |